	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСКИЗСКОГО
МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА             РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
	
	РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
КЫЗЛАСТАFЫ ААЛ ЧОБIНIН
УСТАF-ПАСТАА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2025 г.                                          с. Кызлас                                  № 41
Об организации системы мониторинга состояния 
 системы теплоснабжения на территории  
муниципального образования Кызласский сельсовет
Аскизского района Республики Хакасия.

	В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду, руководствуясь статьей 44, 50 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 02.02.2006 года, Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:
1.  Утвердить Порядок проведения мониторинга  состояния системы теплоснабжения администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, согласно приложения.
 	2.  Отменить постановление № 36 от 18.09.2024г.  « Об организации системы теплоснабжения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет».
 	3. Направить настоящее постановление для опубликования на Интернет-сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», разместить на официальном сайте Администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.



Глава Кызласского сельсовета 
Аскизского района Республики Хакасия                                             Г.М. Пакачаков





Приложение 
к постановлению администрации
Кызласского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия
от 20.09.2025 № 41

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения МО Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
 1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, теплоснабжающей организации МКП «Тепло-сервис» при  создании и функционировании системы  мониторинга теплоснабжения
. 1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга

Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:
 - контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;
 - повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;
 - снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;
 - снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций. 

3. Основные задачи системы мониторинга

  Основными задачами системы мониторинга являются: 
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения МО Кызласский сельсовет, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;
 - оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения; 
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения

4. Функционирование системы мониторинга

 	4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.
 4.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Кызласского сельсовета. 
4.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет организация эксплуатирующая  котельную и теплосети.
 4.4. Система мониторинга включает в себя:
 - сбор и предоставление данных; 
- обработку и хранение данных;
 - анализ данных мониторинга.

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
 5.2. На объектовом уровне собирается следующая информация: 
5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;
 5.2.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;
 5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.
 5.3. На муниципальном уровне собирается следующая информация: 
5.3.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;
 5.3.2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;
 5.3.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.
 5.4. Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию Кызласского сельсовета в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка по форме согласно приложению, к настоящему Порядку. 
5.5. Материалы мониторинга хранятся в администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет. 
6. Анализ данных мониторинга

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
 6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, на объектовом уровне – специалистами МКП «Тепло-сервис»
6.3 Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических испытаний в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов
и перекладок тепловых сетей.
           Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные
характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого
решения.



























 Приложение к порядку
   проведения мониторинга состояния 
системы теплоснабжения 
МО Кызласский сельсовет
Аскизского района Республики Хакасия

 Форма 1. Реестр учета аварийных  ситуаций, технологических отказов

 Мониторинг состояния системы теплоснабжения за  _____________ 2025г. 
	Ноименов ания объекта
	Адрес (месторасполо жение) объекта
	Причины, приведшие к возникновен ию аварийной ситуации, технологиче скому отказу
	Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологич еского отказа
	Период отключения потребителей от теплоснабжения
	Количест во отключе нных потребит елей
	Перечень отключе нных потребит елей
	Примечан ие, рекоменд ации, коммента рии

	
	
	
	
	Дата отключ ения
	Время отключ ения
	Дата подключ ения
	Время подключ ения
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Руководитель ______________ /_______________________/ подпись фамилия, инициалы Ответственный исп.__________________ /________________/ подпись фамилия, инициалы 
тел. _________________________ 
Форма 2. Данные о проведении капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения. Мониторинг состояния системы теплоснабжения за ______________ 20__г. 
Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Адрес (месторасположение) объекта
	Дата начала проведения капитального ремонта
	Ориентировочная дата окончания проведения капитального ремонта
	Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 Руководитель ______________ /_______________________/ подпись фамилия, инициалы Ответственный исп.__________________ /________________/ подпись фамилия, инициалы 
тел. _________________________ 
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